## 第1面
設計内容説明書兼特記仕様書-(1/2)
認証要件：性能規定の基準（木造住宅の単位住戸又は木造以外の構造の住宅の単位住戸） | [12 empty] | （第1面）
分類 | 種類 | 設計内容説明欄
認証要件
開口部の断熱性能 | 窓 |  | 熱貫流率 ≦ 2.33
|  |  | （0.5㎡以内）熱貫流率 ≦ 3.49 | [6 empty] | 該当部位なし
| ドア |  | 熱貫流率 ≦ 3.49
【特記事項】
| 外皮平均熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） | [5 empty] | ≦ | 水準１：0.70（0.75）
水準２：0.60（0.70）
水準３：0.46（0.60）
木造以外の集合住宅等にあってはかっこ書き以下
【特記事項】
設備の省エネルギー性能 | 照明設備 | ・単位住戸内のすべての照明設備
LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）
人感センサー付きLED（1箇所以上）：
[5 empty] | 玄関 |  | トイレ | 洗面・脱衣所 |  |  | 廊下及び階段
【特記事項】
| 暖房設備 | ・主たる居室（ |  |  |  | 室名： | [5 empty] | ）
エアコン(省エネ基準達成率114％以上、JISC9901)を１台以上を使用
電気ヒーター暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用しない
(単位住戸全体暖房)定格暖房エネルギー消費効率3.7以上（ダクト式セントラル空調機）
【特記事項】
品番：
| 冷房設備 | ・主たる居室（ |  |  |  | 室名： | [5 empty] | ）
エアコン(省エネ基準達成率114％以上、JISC9901)を１台以上を使用
(単位住戸全体冷房)定格冷房エネルギー消費効率3.3以上（ダクト式セントラル空調機）
【特記事項】
品番：
| 給湯設備 | ・設置された全ての設備が下記の要件を満たしている。
電気ヒートポンプ給湯器
貯湯缶(一缶)：エネルギー消費効率3.3以上
貯湯缶(多缶)：エネルギー消費効率3.0以上
潜熱回収型ガス給湯器
エネルギー消費効率93％以上
潜熱回収型石油給湯器
エネルギー消費効率93％以上
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器
WEBプログラムで選択可能
コージェネレーション設備
WEBプログラムで選択可能
停電時自立運転機能付
【特記事項】
品番：

## 第2面
設計内容説明書兼特記仕様書-(2/2)
認証要件：性能規定の基準（木造住宅の単位住戸又は木造以外の構造の住宅の単位住戸） | [13 empty] | （第2面）
分類 | 種類 | 設計内容説明欄
認証要件
| 省エネルギー性能 |  | ＢＥＩＺＥ= |  |  |  | ≦ | 水準１：0.70（0.75）
水準２：0.65（0.70）
水準３：0.60（0.65）
「エネルギー消費性能計算プログラム」(5)発電仕様
設置無し
ＢＥＩＺＥ算定において、設置があっても「太陽光発電を採用しない」で入力済
【特記事項】
創エネルギー性能 | 太陽光発電システム |  | 設置なし
設置あり：指針第4各基準に適合していない又は適合していることが確認できないため、
設計確認書・認証書に表示しない。
設置あり
|  |  |  | 太陽電池モジュール認証 |  |  |  |  | （ | ＪＥＴ |  | ＩＥＣ | ）
単位住戸で使用（余剰売電は可、全量売電は不可。）
停電時に電気供給を継続する機能付
地絡検知機能付
|  |  |  | 公称最大出力の合計値 |  |  |  | （ |  |  | ｋＷ、小数点以下第3位を四捨五入）
|  |  |  | 定格出力の合計値 |  |  |  | （ |  |  | ｋＷ、小数点以下第3位を四捨五入）
【特記事項】
品番：