## 第1面
設計内容説明書兼特記仕様書-(1/1)
認証要件：性能規定の基準 | [15 empty] | （第1面）
分類 | 種類 | 設計内容説明欄
認証要件
断熱性能 | 断熱性能 | ・外皮平均熱貫流率 | [5 empty] | ＵA ≦ |  | 水準Ａ：0.35
水準Ｂ：0.46
水準Ｃ：0.60
【特記事項】
設備の省エネルギー性能 | 設備の省エネルギー | ・設備機器に関する | [5 empty] | ＢＥＩＺＥ ≦ |  | 水準Ａ：0.55
| 性能 | 省エネルギー性能 | [7 empty] | 水準Ｂ：0.60
水準Ｃ：0.70
【特記事項】
| 照明設備 | ・単位住戸内のすべての照明設備 ※照明器具は完了検査時に設置が必要
LED（台所に設置するレンジフード内の手元灯は除く。）
人感センサー付きLED（1箇所以上）：
[5 empty] | 玄関 |  | トイレ |  | 洗面・脱衣所 |  |  | 廊下及び階段
【特記事項】
| 暖房設備 | ・単位住戸
電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに
電気蓄熱暖房器を使用しない
・主たる居室
温水暖房用パネルラジエーターで暖房する場合
潜熱回収型の石油熱源機かつ配管に断熱被覆
潜熱回収型のガス熱源機かつ配管に断熱被覆
（フロン類冷媒）電気ヒートポンプ熱源機かつ配管に断熱被覆
ルームエアコンディショナーで暖房する場合
日本産業規格B8615-1に規定する算出式又は区分(い)
単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合
熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源として使用
【特記事項】
| 冷房設備 | ・主たる居室
ルームエアコンディショナーで暖房する場合
日本産業規格B8615-1に規定する算出式又は区分(い)
単位住戸全体をダクト式セントラル空調機で暖房する場合
熱交換換気設備を採用し、ヒートポンプを熱源として使用
【特記事項】
再生可能エネルギー利用設備の設置 | 太陽光発電システム |  | 設置なし
設置あり：指針第３(２)要件に適合していない又は適合していることが確認できないため、
設計確認書、認証書に表示しない。
設置あり
|  |  |  | モジュール認証 |  |  |  | （ | ＪＥＴ |  | ＩＥＣ |  | 同等以上 |  | ）
単位住戸で使用（余剰売電は可、全量売電は不可。）
停電時に電気供給を継続する機能付
地絡検知機能付
|  |  |  | (太陽光発電設備)公称最大出力の合計値 | [6 empty] | （ |  |  | ｋＷ）
|  |  |  | (ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ)定格出力の合計値 | [6 empty] | （ |  |  | ｋＷ）
※いずれも小数点以下第3位を四捨五入
【特記事項】